## Sheet1
Technology | Merit order position | Marginal costs | Installed capacity | Availability | Full load hours, future | Full load hours, present
|  | EUR/MWh | MW | % | Hr | Hr
Solar PV (buildings) | - | 0 | 13200.83 | 98 | 930 | 867
Solar PV (households) | - | 0 | 17695.55 | 98 | 930 | 867
Solar PV (ground-mount) | - | 0 | 13400 | 98 | 930 | 867
Solar PV (offshore) | - | 0 | 100 | 99 | 930 | 867
Wind (coastal) | - | 0 | 1000 | 95 | 3237 | 2550
Wind (offshore) | - | 0 | 12700 | 92 | 4300 | 3500
Wind (onshore) | - | 0 | 8800 | 89 | 3237 | 1920
Hydro (river) | - | 0 | 44 | 98 | 2515 | 2515
Nuclear 2nd Gen | 1 | 7.85 | 509.62 | 89 | 6135.09 | 8000
Biomass CHP (small-scale) | 2 | 37.81 | 1800 | 91 | 4531.21 | 6000
Import using interconnector 1 | - | 60 | 700 | 80 | 3598.22 | 0
Waste CHP | 3 | 60.87 | 726 | 90 | 3881.48 | 5000
Gas plant for district heat | 4 | 94.24 | 182.19 | 90 | 3776.03 | 3700
Industry gas CHP (CCGT) | 5 | 94.53 | 5443.36 | 90 | 2971.16 | 3077.36
Coal CHP with wood-pellet co-firing | 6 | 105.91 | 20 | 90 | 2090.24 | 8000
Gas engine CHP (small-scale) | 7 | 129.97 | 2359.59 | 95 | 1763.27 | 3361
Industry gas CHP (combustion engine) | 8 | 131.23 | 58.87 | 95 | 1358.13 | 1300
Gas CCGT | 9 | 135.81 | 6720 | 90 | 670.57 | 1950
Coal gas CHP (must-run) | - | 141.85 | 77.98 | 90 | 6354.38 | 6354.38
Coal gas CCGT (must-run) | - | 158 | 404.44 | 90 | 2188 | 2188
Biogas CHP (must-run) | - | 175 | 169.04 | 95 | 8000 | 8000
Hydrogen turbine | 10 | 179.73 | 1400 | 90 | 140.72 | 500
Gas conventional | 11 | 203.29 | 5500 | 90 | 38.25 | 460
Industry gas CHP (turbine) | 12 | 216.08 | 650.06 | 90 | 0.86 | 3200
Gas turbine | 13 | 239.61 | 4000 | 90 | 0 | 750